

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта \_***Образовательное учреждение\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта ***443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, ***4482,8 кв.м*** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); ***да - 14952 кв.м*** кв. м

1.4. Год постройки здания ***1972***, последнего капитального ремонта ***не проводился***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ***нет,***

капитального — ***нет,***

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) -полное ***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  «Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара“ -\_\_ краткое -ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ***443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_***

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) ***право собственности на объект недвижимости ( Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.03.2019г)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_***государственна****я*\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,

муниципальная) ***региональная***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование) ***Самарское управление министерства образования и науки Самарской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ***443099, Самарская область,\_\_\_***

***г. Самара, Самарский район,ул. Фрунзе, 64\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

 2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) ***Образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

2.2. Виды оказываемых услуг ***образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: для детей с  патологией\_\_\_\_\_\_ зрения, тотально слепых обучающихся и детей с легкой умственной отсталостью*** \_\_\_\_

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) ***на объекте***

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — ***дети с 6,5 лет***

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: ***инвалиды с нарушениями зрения,\_с легкой умственной отсталостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность- ***посещаемость 280 человек в день, вместимость чел.300, пропускная способность посетителей 320 чел., сотрудников 70 чел***.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) ***да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**3. Состояние доступности объекта**

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

***рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко»*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***нет\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_***250 м и 200*** м

3.2.2. Время движения (пешком) ***7 мин. и 4* мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  ***да*** ***Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненный асфальтовым покрытием***

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет - ***регулируемые, со звуковой сигнализацией;***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет: - ***акустическая,  тактильная, визуальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - ***нет***

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (***да***)

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |   |
|   | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |
| 4 | с нарушениями зрения |  А |
| 5 | с нарушениями слуха |   |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  А |

\* -указывается один из вариантов :«А» -доступность всех зон и помещений -универсальная, «Б» -доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» -не организована доступностьс учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P1946) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (С,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (С,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (С,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (С,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (С,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (С,У) |

\*\* Указывается: ДП-В –доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В –доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –доступно условно, ВНД –временно недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

 Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

**4.Оценка состояния и имеющихся недостатковв**

**обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

 В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Оценка состояния доступности, и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидовНе предусмотрены | Не предусмотрены |
| 2 | Сменные кресла-коляски |  Отсутствуют |
| 3 | Адаптированные лифты | Не предусмотрены |
| 4 | Пандусы/съезды | Отсутствуют. по территории (Фото №15, 13) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе  центральный выход (Фото № 15) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусомПри переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012 |
| 5 | Раздвижные двери |  Не требуется. |
| 6 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Присутствует |
| 7 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковой информацией, а также надписей, знаков и инойтекстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, |
| 8 | Пути движения на территории | Не требуется |

**5. Управленческое решение**

 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствиес требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Управленческое решение |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию, | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание  |  Реконструкция |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

\*\*\* указывается один из вариантов (вид работ):не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны –организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения ***Не нуждается***

                    (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации \_\_\_\_\_\_\_ ДП-И (С,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   (наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от 02. 11. 2020 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 от 10.11. 2020 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.



**1. Общие сведения об объекте**

 1.1. Наименование (вид) объекта \_*Образовательное учреждение\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта *443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, *4482,8 кв.м* кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); *да 14952 кв.м* кв. м

1.4. Год постройки здания *1972*, последнего капитального ремонта *не проводился*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *нет,*

капитального — *нет,*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) -полное *Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  «Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара“ -\_\_ краткое -ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_*

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) *право собственности на объект недвижимости ( Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.03.2019г)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_*государственная*\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,

муниципальная) *региональная*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Самарское управление министерства образования и науки Самарской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *443099, Самарская область,\_\_\_*

*г. Самара, Самарский район,ул. Фрунзе, 64\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **2. Характеристика деятельности**

 **организации на объекте**

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт,

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *Образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

2.2. Виды оказываемых услуг *образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: для детей с  патологией\_\_\_\_\_\_ зрения, тотально слепых обучающихся и детей с легкой умственной отсталостью* \_\_\_\_

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте*

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — *дети с 6,5 лет*

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: *инвалиды с* *нарушениями зрения,\_с легкой умственной отсталостью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность- *посещаемость 280 человек в день, вместимость чел.300, пропускная способность посетителей 320 чел., сотрудников 70 чел*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - *Да*

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

 **и других маломобильных групп населения (МГН)**

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

*рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко»* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*нет\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_*250м и 200* м

3.2.2. Время движения (пешком) *7мин и 4 мин.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  *да*  *Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненый асфальтовым покрытием\_\_\_\_*

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет - *регулируемые,    со    звуковой сигнализацией;*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет: - *акустическая,  тактильная, визуальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - *нет*

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (*да*)

 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) СП 35-101-2001

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |   |
|   | в том числе инвалиды: |   |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |
| 4 | с нарушениями зрения | А |
| 5 | с нарушениями слуха |   |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

    \* -указывается один из вариантов :«А» -доступность всех зон и помещений -универсальная, «Б» -доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» -не организована доступностьс учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

 Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

**4.Оценка состояния и имеющихся недостатковв**

**обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

 В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Оценка состояния доступности, и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидовНе предусмотрены | Не предусмотрены |
| 2 | Сменные кресла-коляски |  Отсутствуют |
| 3 | Адаптированные лифты | Не предусмотрены |
| 4 | Пандусы/съезды | Отсутствуют. по территории (Фото №15, 13) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе  центральный выход (Фото № 15) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусомПри переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012 |
| 5 | Раздвижные двери |  Не требуется. |
| 6 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Присутствует |
| 7 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковой информацией, а также надписей, знаков и инойтекстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, |
| 8 | Пути движения на территории | Не требуется |

**5. Управленческое решение**

 **(предложения по адаптации основных**

 **структурных элементов объекта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*>](#P2163) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

     Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

 Приложение № 2



**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта \_*Образовательное учреждение\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Адрес объекта *443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, *4482,8 кв.м* кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); *да 14952 кв.м* кв. м

1.4. Год постройки здания *1972*, последнего капитального ремонта *не проводился*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *нет,*

капитального — *нет,*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) -полное *Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области  «Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара“ -\_\_ краткое -ГБОУ школа-интернат № 17 г.о. Самара\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *443076 . Самара, ул Дыбенко, 112\_\_\_\_\_\_*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

 Дополнительная информация: *Образовательное учреждение*

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

*рейсовый автобус No70 до остановок «Дыбенко»* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*нет\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_*250м и 200* м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  *да* *Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполненый асфальтовым покрытием,* Присутствуют трещины, выбоины

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет - *регулируемые,    со    звуковой сигнализацией;*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет: - *акустическая,  тактильная, визуальная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - *нет*

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (*да*)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P2263) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |   |
|   | в том числе инвалиды: |   |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |   |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |
| 4 | с нарушениями зрения | А  |
| 5 | с нарушениями слуха |   |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  А |

      Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P2310) | Приложение |
| N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (С,У) |   |   |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (С,У) |   |   |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (С,У) |   |   |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (С,У) |   |   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С,У) |   |   |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (С,У) |   |   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (С,У) |   |   |

<\*\*>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У)-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов);

ДЧ-В -доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов);

 ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

 Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации

**4.Оценка состояния и имеющихся недостатковв**

**обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности.

 В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Оценка состояния доступности, и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидовНе предусмотрены | Не предусмотрены |
| 2 | Сменные кресла-коляски |  Отсутствуют |
| 3 | Адаптированные лифты | Не предусмотрены |
| 4 | Пандусы/съезды | Отсутствуют. по территории (Фото №19) рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе  центральный выход (Фото № 19) предусмотреть дублирование лестничного марша пандусомПри переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012 |
| 5 | Подъемные платформы | Имеется |
| 6 | Раздвижные двери |  Не требуется. |
| 7 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Оборудован один туалетный блок на I этаже |
| 8 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |
| 9 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Присутствует |
| 10 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковой информацией, а также надписей, знаков и инойтекстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Установлены информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, |
| 11 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели | Имеются |
| 12 | Пути движения на территории | Не требуется |

**5. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*>](#P2352) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | не нуждается |

  <\*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*не нуждается\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации \_\_\_\_\_\_\_ ДП-И (С,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

       доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  Согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*не требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации *не требуется\_\_*

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) *не требуется\_\_*

4.4.5.  Согласование  с  общественными  организациями  инвалидов *не требуется\_\_*

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается *не требуется\_\_*

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование сайта, портала)

 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                         на 2 л.

2. Входа (входов) в здание                                 на 1 л.

3. Путей движения в здании                                 на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта                        на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                       на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                 на 1 л.

 7. Пути движения к объекту на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 19 л.

Поэтажные планы на 3 л.

Схема движения от остановочных комплексов на 1л.

План прилегающей территории на 1 л.

 Заместитель директора по безопасности В.Ф. Борзова

 Приложение 1

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I. Результаты обследования:**

**1.Территории, прилегающей к зданию**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
| 1.1Вход на территорию |
|  | Со стороны ул. Сов. Армии | есть | 117,121 | 3,5,17 | - | - | - | - |
|  | Пути движения на территории | есть | 108-115 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | - | - | - | - |
|  | Лестница (наружная) |  | 106 | 19 | - | - | - | - |
|  | Ко входу в админ.корпус | есть | 106 | 19 | -не продублировано пандусом |  | -рекомендовано оборудовать пандус, придерживаясь п. 5.1.14СП 59.13330.2016. Либо обустроить съездына тротуар (Фото N | КР |
|  | Со стороны прогулочных площадок | есть | 110 | 15 |  |  |  |  |
|  | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Автостоянки и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* |
| No на плане | No фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (С, У) | - | - | КР |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

 Приложение 2

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

I. **Результаты обследования:**

**2. Входы в здание. Административный корпус**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
|  | Лестница (наружная) | есть | 106 | 19 | - | - | - | - |
|  | Пандус (наружный) | нет | - | - |  |  | Рекомендовано оборудовать пандус |  |
|  | Входная площадка | есть | 105 | 19 | - | - | - | - |
| Двери |
|  | Дверь главного входа | есть | 105 | 20 | - | - | - | - |
|  | Дверь из тамбура | есть | 104 | 22 | - | - | - | - |
|  | Тамбур | есть | 104 | 21 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

IIЗаключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| No на плане | No фото |
| Вход в здание | ДП-И (С, У) | 105 | 17 | реконструкция |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

 Приложение 3

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I. Результаты обследования:**

**3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
| 31 | Коридор | есть | 103,89,88 | 44-46 |  |  |  |  |
| 32 Лестница |
| 321 | Межэтажные лестницы | есть | 93-95,98,90-9280-84 | 35,37;39,40,41 |  |  |  |  |
| 322 | Эвакуационные лестницы | есть | 93-95,90-9280-84 | 26,28,34,36 |  |  |  |  |
|  | Пандус (внутри здания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский (или подъемни) | нет | - | - |  |  |  подъемник |  |
| 35 Двери |
|  | 1 этаж | есть | 93-94,95-98 | 24,25,27,33,35, |  |  |  |  |
|  | 2 этаж | есть | 90-91,46,92 | 38 |  |  |  |  |
|  | 3 этаж | есть | 80,8384,87 | 42,43 |  |  |  |  |
|  | Пути эвакуации | есть | 88,89,103 | 95-106 | -пути эвакуации совпадают с путями движения по объекту |  |  |  |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* |
| No на плане | No фото |
| Пути движения внутри здания | ДП-И (С, У) | - | - | - |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

 Приложение 4

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I.Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I –зона обслуживания инвалидов**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
|  | Кабинетная форма обслуживания, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Классы | есть | 31,4,52 | 55-57 | - | - | - | - |
|  | Спальни | есть | 38,44 | 57а,57б | - | - | - | - |
|  | Кабинет логопеда | есть | 2 | 54 | - | - | - | - |
|  | Кабинет психолога | есть | 1 | 53 | - | - | - | - |
|  | Библиотека | есть | 11,4 | 49-50 | - | - | - | - |
|  | Мед.кабинет | есть | 23 | 58-62 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| No на плане | No фото |
| Зоны целевого назначения здания | ДП-И (С, У) |  |  | Организационные мероприятия |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

Комментарий к заключению

 Приложение 4а

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I.Результаты обследования:**

**5.Зоны целевого назначенияздания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II–места кабинета труда**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
| Место кабинета труда | Есть | 7 | 52 | - | - | - | - |
| Место кабинета ЛФК | есть | 28 | 51 | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| No на плане | No фото |
| - | - | - | - | - |

* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

 Приложение 5

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
| 5.1. Туалетная комната |
|  | 1 этаж | есть | 96,9721 | 68-70 | - | - | - | - |
|  | Изолятор | есть | 22 | 62-67а | - | - | - | - |
|  | Туалет | есть | 22 | 67 |  |  |  |  |
|  | 2 этаж | есть | 33-3547,48 | 71-73 | - | - | - | - |
|  | 3 этаж | есть | 82,86 | 74-77 | - | - | - | - |
|  | Душевая |  |  |  | - | - | - | - |
|  | 1 этаж | есть | 97 | 78 | - | - | - | - |
|  | 2 этаж | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 этаж | есть | 81 | 79 | - | - | - | - |
|  | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  | 80,81 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зон | - |  | - | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования  |
| No на плане | No фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И ( С, У) |  |  | - |

* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
* Комментарий к заключению

 Приложение 6

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I.Результаты обследования:**

 **6. Системы информации на объекте**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | есть | 106,89,88 | 82-84 | - | - | - | - |
| 2 | Акустические средства | есть |  |  | - | - | - | - |
| 3 | Тактильные средства | есть | 106,89,88 | 20.46 | - | - | - | - |
| 4 | ОБЩИЕ требования к зон |  |  |  | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| No на плане | No фото |
| Системы информации на объекте | ДП-И ( С, У) |  |  | - |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

 Приложение 7

 к Акту № 3 обследования

 к паспорту доступности от 10.11..2020

**I. Результаты обследования:**

**7. Пути движения к объекту:**

***Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области***

***«Школа-интернат № 17 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья***

***городского округа Самара“ 443066 г. Самара, ул. Дыбенко, 112***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | No на плане | No фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия | Содержание | Виды работ |
|  | Остановка | есть | 118,120 | 1,4 | - | - | - | - |
|  | Пешеходные переходы (на пути движения) | есть | 119,116 | 2,5 | - | - | - | - |
|  | Тротуары | есть | 117,121 | 3,64 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - | - | - | - |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| No на плане | No фото |
| Пути движения к объекту | ДП-И ( С, У) |  |  |  |

\* указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению